安徽职业技术学院食堂

货物电梯供应及安装询价采购函

项目编号：AZXY-2010012

尊敬的电梯生产企业、电梯供应商：

安徽职业技术学院新校区生活服务中心（第一食堂）建成使用近二年，为完善食堂硬件条件，现对“安徽职业技术学院食堂货物电梯供应及安装项目”进行国内公开询价，欢迎具备条件的独立法人参与报价。

## 一、报价人资格

1、符合《政府采购法》第二十二条规定。

2、报价人必须为电梯设备生产商或经授权的代理经销商，生产商注册资金不低于150万元人民币，代理商注册资金不低于50万元人民币。

3、电梯生产商具有国家主管部门颁发的货梯生产C级及以上资质（C级曳引式货梯制造许可证）以及安装、维修、改造C级及以上资质（C级曳引式货梯安装、改造、维修许可证）。

4、代理商须具备安装、维修C级及以上资质，代理商若不具备安装、维修C级及以上资质，其报价时需提供明确由生产商负责为本项目电梯的安装、维修及保养提供服务的声明。

5、报价人须在本地有固定维保机构且有相应的专业设备，电梯安装人员需具备《特种人员作业证》。

6、报价人具有与本次招标项目类似的电梯设备生产、供货和投运业绩（2007年7月份以来合肥地区单项合同2台及以上同类产品业绩）。每年不少于1例，其中必须有高校业绩。

7、报价人近三年（2007.7～）无重大责任事故。

8、本项目不接受同一品牌两家或以上供应商参与报价。

## 二、报价原则

1、报价人可就附件相关要求，在7月29日9时前，向安徽职业技术学院招标办做出一次性书面报价（单价、总价）。该报价一经询价人认可，即为签约的合同价。

2、报价人可以不对本询价函做出报价，但一经做出报价，即不可撤回。否则，该供应商的报价保证金将被没收。

3、签约方的报价书将作为合同的组成部分。

4、报价保证金为人民币1万元，报价时以现金方式同报价文件一同递交。

5、本次询价只允许有一个方案，一个报价，报价包括单价和总价。多方案、多报价的将不被接受。

6、采购人希望本次报价总价控制在16万元以内。

## 三、付款方式

1、货物电梯安装经主管部门验收合格交付使用后一周内，采购人支付80%的合同款。

2、决算审计后采购人再付15%余款，剩余5%余款作为质量保证金在二年质保期结束后付清。

## 四、报价函编制要求

1、报价人应就以上货物的技术支持与售后服务做出书面承诺，售后服务包括服务的标准和服务时限等。

2、报价人报价函要经法定代表人或其授权代表签字、加盖公章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书。

3、报价函中必须包括以下文件：

3.1报价书

3.2报价单位的营业执照正、副本（复印件）；

3.3报价单位的税务登记证（复印件）；

3.4法人代表授权证书（法人签字并盖公章）；

3.5法人身份证复印件及联系方式；

3.6生产商生产许可证（复印件）；

3.7生产商安装、改造、维修许可证（复印件）；

3.8生产商负责为本项目电梯的安装、维修及保养提供服务的声明（若需要）；

3.9报价人2007年7月份以来的类似业绩（合同复印件），并附验收报告；

3.10报价品牌电梯技术规格参数响应（格式见附件）；

3.11施工组织措施；

3.12文明、安全施工的承诺函；

3.13工期承诺及施工进度表（合同工期20天）；

3.14货物的技术支持与售后服务方案（包括免费技术培训和售后服务包括服务的标准和服务时限、备品备件供应优惠等）。

4、报价函及相关文件资料一式五份（一个正本、四个副本）密封后递交招标办。

## 五、成交单位确定

1、设采购人控制价为A，各报价单位的报价须小于采购人控制价A的99%（不含99%），否则为无效报价。采购人控制价： 16 万元。

2、报价函审查包括报价书及其报价函编制所要求的所有文件资料，报价函标审查通过的报价人具备成交资格。

3、具备成交资格的报价人超过三家时（含三家），其报价的均值的95%为基准价；具备成交资格的报价人不足三家时，采购人可以转为价格谈判确定合同授予单位。

4、基准价为最佳报价分值，满分值为10分。

5、评委会将按照投标总报价（含设备和安装）从低到高的顺序，依次审核具备成交资格报价人的报价书，审查是否缺漏项，并进行价格、计算及格式及其他核定，核定合格，则为有效投标报价。评委会按照评分标准（有效报价人的总报价与最佳报价比较，每下降一个百分点扣0.5分，每上升一个百分点扣1分）对有效投标人的总报价进行打分。最终按得分高低，由高到低排出第一阶段成交单位候选顺序。

6、第二阶段采购人将按评委会确定的排名顺序，对前两名进行资质和业绩考察，最终确定合同授予单位并在学院网站公示三天。（考察结果不予告知）

7、采购人不承诺最低报价人为成交单位。

## 六、现场踏勘时间

凡拟报价的报价人请在2010年7月24日16时前到王工处报名，2010年7月26日9时整由招标人组织踏勘现场。

## 七、采购人联系方式

招标人：安徽职业技术学院

地址：合肥市瑶海区磨店乡

本项目联系人：付工（0551-4689998）、王工（0551-4689688）

附件 货物需求一览表

## 一、电梯招标范围、数量及相关要求

（具体参见施工图纸和建筑实体，表中仅供参考）

| 序号 | 楼名 | 层 站数 | 载重量 （Kg） | 速度（m/s） | 底层高（m） | 标准层高 （m） | 电梯数量 （台） | 井道尺寸 （宽*深） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂 | 3/3 | 500 | 0.5 | 4m | 4m | 2 | 1400*1470 |
| 2 | 合计 | 2台垂直升降货梯 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、全年365天全天候每天连续工作24小时，整机使用寿命至少在15万小时以上； 2、土建包括：地坑制作；井道改造；墙体拆除、门洞砌筑和花岗岩贴面；电源线路；原产品保护和恢复；垃圾清运等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、电梯主要配置

1、驱动方式：交流单速曳引驱动

2、控制系统：全电脑模块化控制

3、门机系统：VVVF门机系统

4、曳引机：永磁同步无齿轮曳引机

5、机房位置：无机房

## 三、厅门装置

1、层门材质：发纹不锈钢

2、门套材质：发纹不锈钢标准门套

## 四、轿厢装置

1、轿厢装潢：发纹不锈钢

2、轿门材质：发纹不锈钢

3、轿顶装潢：标准型

4、轿厢地板：PVC防滑地板

5、照明设施：塑料隔栅高效节能专用日光型照明

6、通风设施：隐蔽式轴流低噪音风机装置

7、开门方式：上下直分自动式

8、环境要求：隔音、防震、通风、启动平稳

## 五、基本功能配置

| 序号 | 功能名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼层显示功能 | 各楼层召唤均能显示电梯所在位置 |
| 2 | 端站保护功能 | 井道上、下顶端均设有防冲顶或蹲底的极限保护装置 |
| 3 | 检修运行功能 | 在检修或紧急抢修时可操作点动装置，使电梯运行至指定位置 |
| 4 | 错断相保护功能 | 电梯设有错相和断相保护 |
| 5 | 过电流保护功能 | 电梯设有过电流保护功能，以保护电动机 |
| 6 | 电气门联锁功能 | 各层门均有电气开关，当任一层门打开时，电梯停止运行 |
| 7 | 蜂鸣提示功能 | 各层站均有提示到站、关门功能 |
| 8 | 运行方向显示功能 | 各层站均有运行方向上下行发光箭头显示 |
| 9 | 应急急停功能 | 各层站均有急停开关，可方便关闭控制电源 |
| 10 | 呼梯应答功能 | 按下呼梯按钮，按钮指示灯亮，到站的电脑消除记忆，提示灯灭 |
| 11 | 自动平层功能 | 按下楼层按钮，电梯运行至所去楼层自动平层 |
| 12 | 基站锁梯功能 | 基站操纵箱设有电源锁，可开启和关闭控制电源 |
| 13 | 层门锁梯功能 | 各层门均有机械门锁，当电梯不在本层时，层门不能开启 |
| 14 | 安全限速功能 | 当电梯发生溜车超速运行时，立即启动安全限速装置，强迫电梯停止运行，防止冲顶或撞底 |
| 15 | 超载报警功能 | 超过额定载重自动报警 |
| 16 | 主导轨自动润滑 | 主导轨上端装有自动润滑装置 |
| 17 | 故障代码显示功能 | 电梯电路系统故障时自动显示故障代码方便检修 |
| 18 | 其他功能 |  |

## 六、报价电梯技术规格及主要技术指标

| 项 目 |  | 技术规格及主要技术指标、承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 | 梯 型 |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |
|  | 数 量 |  |  |
|  | 载 重 量 |  |  |
|  | 额定速度 |  |  |
|  | 服务楼层 |  |  |
|  | 停站数/基站 |  |  |
|  | 井道尺寸 |  |  |
|  | 轿厢尺寸 |  |  |
|  | 提升高度（标高） |  |  |
|  | 顶层高度 |  |  |
|  | 地坑深度 |  |  |
|  | 开门尺寸 |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |
|  | 调速系统 |  |  |
|  | 传动装置 |  |  |
|  | 门机系统 |  |  |
|  | 开门方式 |  |  |
|  | 梯门防火 |  |  |
|  | 电源要求 |  |  |
| 设备运行性能 | 平层精 mm |  |  |
|  | 主电机每小时启动次数 |  |  |
|  | 电梯的水平加速度cm/s2 |  |  |
|  | 电梯的垂直振动加速度cm/s2 |  |  |
|  | 起制动加减速度调节范围m/s2 |  |  |
|  | 轿内噪声指标 dB(A) |  |  |
|  | 开关门噪声指标dB(A) |  |  |
|  | 称重装置型式、精度指标 |  |  |
|  | 导轨指标 |  |  |
|  | 每起、制动运行10万次中发生故障的次数及修复时间的保证 |  |  |
|  | 如故障次数及修复时间超过投标中的承诺，则相应的具体惩罚措施的承诺 |  |  |
|  | 电梯一般故障修复时间的承诺及相应的补偿措施 |  |  |
|  | 电梯重大故障修复时间的承诺及相应的补偿措施 |  |  |
| 功能配置 | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

## 七、报价电梯详细配置表

| 项目名称 |  | 规格型号 | 品牌及制造商名称 | 数量 | 主要技术指标及功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯 型 |  |  |  |  |  |
| 厅门、轿厢 |  |  |  |  | （应注明结构、材料等） |
| 导 轨 |  |  |  |  | （应注明结构、材料等） |
| 随行电缆 |  |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
| 曳引机 系统 | 驱动电机 |  |  |  | （应注明电机主要技术参数） |
|  | 传动装置 |  |  |  | （应注明传动方式） |
|  | 钢丝绳 |  |  |  | （应注明钢丝绳直径） |
| 控制 系统 | 电气控制箱 |  |  |  |  |
|  | 变频器 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 速度控制回路控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 运行控制回路控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 主回路断路器 |  |  |  |  |
|  | 接触器 |  |  |  |  |
|  | 保护热继电器 |  |  |  |  |
|  | 控制继电器 |  |  |  |  |
|  | 操纵盘 |  |  |  |  |
| 门机 系统 | 门机控制板 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
|  | 门电机及传动机构 |  |  |  | （应注明主要技术参数） |
| 安全 保护 装置 | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  | 安全钳 |  |  |  |  |
|  | 限速器开关及超速保护 |  |  |  |  |
|  | 锁紧装置 |  |  |  |  |
|  | 极限保护装置 |  |  |  |  |
|  | 门保护装置 |  |  |  | （光幕应注明排数、单排光束数） |
|  | 门联锁装置 |  |  |  |  |
|  | 超载保护 |  |  |  |  |
|  | 强迫减速开关 |  |  |  |  |
|  | 驱动电机电气保护 |  |  |  |  |
|  | 电磁制动器 |  |  |  |  |
|  | 测速发电机断带保护 |  |  |  |  |
|  | 钢带轮断带保护 |  |  |  |  |
|  | 紧急停止按钮 |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
| ……. | ……. |  |  |  |  |

## 八、报价电梯装潢说明一览表

| 项目 |  | 装潢材料/产地 | 装潢说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿 厢 | 轿 厢 |  |  |
|  | 轿 底 |  |  |
|  | 轿厢顶 |  |  |
|  | 轿 门 |  |  |
|  | 操纵盘 |  |  |
|  | 轿厢门坎 |  |  |
|  | 通 风 |  |  |
|  | 指示器 |  |  |
|  | 其它装置 |  |  |
| 厅 门 | 厅 门 |  |  |
|  | 门 套 |  |  |
|  | 厅门坎 |  |  |
|  | 门厅按钮及显示 |  |  |
|  | 指示器 |  |  |
|  | 到站钟 |  |  |
|  | 呼叫面板 |  |  |
|  | …… |  |  |